Опросный лист №

для заказа Установки дозирования реагентов (БДР, УДХ, СУДР)

| Наименование показателя |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |
| Назначение |  |  |
| Количество, шт. |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ-1 |
| Тип реагента |  |  |
| Блок технологический | Расчетное давление, МПа |  |
|  | Расчетная температура, °C |  |
|  | Давление среды до насоса, МПа |  |
|  | Напор, м |  |
|  | Исполнение: -открытое; -блок-бокс. |  |
|  | Объем технологической емкости, м3 |  |
|  | Обогрев емкости |  |
|  | Тип дозировочных насосных агрегатов |  |
|  | Точность дозирования реагента |  |
|  | Номинальная производительность одного дозировочного насоса, л/ч |  |
|  | Количество выходных линий, шт. |  |
|  | Узел ввода реагента |  |
|  | Режим работы -постоянное нахождение персонала; -кратковременное присутствие персонала; -без присутствия персонала. |  |
| Локальная система управления | Размещение (операторная Заказчика/ на установке (взрывозащищенный шкаф)/ блок местной автоматики) |  |
|  | Режим работы в блоке местной автоматики (при наличии): -постоянное нахождение персонала; -кратковременное присутствие персонала; -без присутствия персонала. |  |
|  | Класс зоны по ПУЭ |  |
|  | Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP) |  |
|  | Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита |  |
| Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 | - Блок технологический - Блок местной автоматики |  |
| Особые требования | Лестницы и площадки обслуживания |  |
|  | Антикоррозионное покрытие - наружнее; - внутреннее. |  |
|  | Требования к ЗИП |  |
|  | Дополнительные услуги: - ШМР; - ПНР; - транспортировка. |  |
| Характеристика района эксплуатации | Район эксплуатации |  |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |
|  | Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330 |  |
|  | Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 |  |
|  | Зона влажности согласно СП 131.13330 |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы |  |
| Система газоанализа |  | да |
| Размещение установки | Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита) | да |
| Сведения по электроснабжению | Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости - уточнить) | да |
|  | Исполнение кабеля для подвода питания (бронированный / небронированный) |  |
| Дополнительные требования |  |  |

Примечания:

- При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.