Опросный лист №

для заказа блока подготовки газа

| Наименование показателя |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Наименование |  |  |  |
|  | Диапазон изменения величины | Мин. | Норм. | Макс. |
|  | Расход, нм3/ час (нм3/ сут) |  |  |  |
|  | Влагосодержание, г/м3 |  |  |  |
|  | Давление газа рабочее на входе в БПГ, МПа |  |  |  |
|  | Давление газа расчетное на входе в БПГ, МПа |  |  |  |
|  | Давление газа рабочее на выходе из БПГ, МПа |  |  |  |
|  | Температура рабочая на входе в установку, °C |  |  |  |
|  | Температура рабочая на выходе из установки, °C |  |  |  |
|  | Содержание кислых компонентов в газе, % мол. Н2S СО2 |  |  |  |
|  | Плотность газа в с.у., кг/м3 |  |  |  |
|  | Наличие влаги в исходном газе, % |  |  |  |
|  | Содержание мех. примесей на входе, мг/м3 |  |  |  |
|  | Наличие капельной влаги на выходе |  |  |  |
|  | Степень очистки, не более мкм |  |  |  |
|  | Состав газа на входе в установку, мол. % | Предоставить в Приложении |  |  |
| Установка | Запас по производительности, % |  |  |  |
|  | Расчетное давление, МПа |  |  |  |
|  | Расчетная температура, °C |  |  |  |
|  | Содержание жидкости в газе на выходе из установки, г/м3 |  |  |  |
|  | Теплоизоляция | Да/нет |  |  |
|  | Материал теплоизоляции |  |  |  |
|  | Комплект переносных опор трубопроводов | Да/нет |  |  |
|  | Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить) | На линии выхода воды, на линии выхода нефти |  |  |
|  | Подача метанола | Да/нет |  |  |
|  | Технологическая схема | Предоставить в Приложении |  |  |
|  | Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 |  |  |  |
| Локальная система управления | Размещение (операторная Заказчика/ блок местной автоматики) |  |  |  |
|  | Класс зоны по ПУЭ |  |  |  |
|  | Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP) |  |  |  |
|  | Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита |  |  |  |
| Характеристика района эксплуатации | Район эксплуатации |  |  |  |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330 |  |  |  |
|  | Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 |  |  |  |
|  | Зона влажности согласно СП 131.13330 |  |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы |  |  |  |
| Система газоанализа |  | Да/нет |  |  |
| Размещение установки | В обогреваемом блок-боксе с возможностью работы внутри для человека | Да/нет |  |  |
| Сведения по системе электроснабжения | Категория надежности электроснабжения (при необходимости, уточнить) | Да/нет |  |  |
|  | Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/ небронированный |  |  |  |
| Система отопления |  | электрическое/водяное |  |  |
| Исполнение по сейсмостойкости |  | С / С0 |  |  |