Опросный лист №

для заказа Насосной

| Наименование показателя |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  | Станция насосная |
| Назначение |  |  | Пожаротушение |
| Объекты пожаротушения |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |
| Технологические параметры | Тип основных насосных агрегатов |  |  |
|  | Производительность на тушение, м3/сут |  |  |
|  | Диапазон производительности, % |  |  |
|  | Температура рабочая, °С |  |  |
|  | Температура расчетная, °С |  |  |
|  | Давление рабочее, МПа |  |  |
|  | Давление расчетное, МПа |  |  |
|  | Условный диаметр линии всаса, мм |  |  |
|  | Условный диаметр выкидной линии, мм |  |  |
|  | Наличие бака-расширителя |  | Да / Нет |
|  | Наличие бака-дозатора |  | Да / Нет |
| Рабочая среда | Наименование |  | Вода |
|  | Концентрация раствора пенообразователя, % |  |  |
|  | Плотность жидкости на входе, кг/м3: - при 20°С; - при рабочей температуре. |  |  |
|  | Кинематическая вязкость жидкости, сСт: - при 20°С; - при 50°С; - при рабочей температуре. |  |  |
|  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-88 (по степени воздействия на организм) |  |  |
|  | Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 31610-2020 |  |  |
| Конструктивное исполнение | Конструкция |  | Вертикальный / Горизонтальный |
|  | Тип электропривода |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВт |  |  |
|  | КПД двигателя, % |  |  |
|  | Напряжение питания электродвигателя, В |  |  |
|  | Частота вращения, об/мин |  |  |
|  | Кавитационный запас, м |  |  |
|  | Наличие частотного регулятора |  | Да / Нет |
|  | Наличие и температура пропарки |  | Да, °С / Нет |
|  | Защита от сухого хода насосных агрегатов |  | Да / Нет |
|  | Исполнение электродвигателя |  | Взрывозащищенное / Общепромышленное |
|  | Материальное исполнение | Вала |  |
|  |  | Корпуса |  |
| Архитектурные решения | Тип площадки |  | Открытая / Закрытая |
|  | Размер блока (ДхШхВ), м |  |  |
|  | Тип кровли |  |  |
|  | Вентиляция и отопление |  | Да / Нет |
|  | Наличие грузоподъемных устройств (тали, лебедки, выкатные устройства) |  | Да / Нет |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 |  |  |
|  | Класс зоны по ПУЭ |  |  |
| Автоматизация | Размещение (операторная заказчика/ отсек автоматики) |  |  |
|  | Шкафное / щитовое оборудование (перечислить) |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 |  |  |
|  | Класс зоны по ПУЭ |  |  |
|  | Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP) |  |  |
| Характеристика района эксплуатации | Район эксплуатации |  |  |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |  |
|  | Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330 |  |  |
|  | Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 |  |  |
|  | Зона влажности согласно СП 131.13330 |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы |  |  |
| Сведения по электроснабжению | Категория надежности электроснабжения |  | I |
|  | Исполнение кабеля для подвода питания |  | Бронированный / Небронированный |
|  | Напряжение в сети, В |  |  |
|  | Количество фаз |  |  |
|  | Тип выходного напряжения |  |  |
|  | Номинальная частота питающей сети, Гц |  |  |
|  | Требования к кабельным сетям |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |

Примечания:

- При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.