Опросный лист №

для заказа Топки подогревателя

| Наименование показателя |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| Срок службы, лет |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Наименование теплоносителя |  |  |  |
|  | Компонентный состав, % мольн. |  |  |  |
|  | Диапазон изменения величины | Мин. | Норм. | Макс. |
|  | Давление рабочее, МПа |  |  |  |
|  | Температура рабочая, °C |  |  |  |
|  | Температура расчетная, °C |  |  |  |
|  | Давление расчетное, МПа |  |  |  |
| Конструктивные особенности | Геометрия топочного пространства |  |  |  |
|  | Наружный диаметр, мм |  |  |  |
|  | Толщина стенки, мм |  |  |  |
|  | Длина трубы, мм |  |  |  |
|  | Материал трубы |  |  |  |
|  | Наличие поперечных труб в топке | Да / Нет |  |  |
|  | Диаметр поперечных труб, мм |  |  |  |
|  | Количество поперечных труб, шт |  |  |  |
|  | Шаг размещения поперечных труб, мм |  |  |  |
|  | Количество рядов поперечных труб |  |  |  |
|  | Требования к гидравлическим испытания |  |  |  |
| Характеристика района эксплуатации | Район эксплуатации |  |  |  |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330 |  |  |  |
|  | Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 |  |  |  |
|  | Зона влажности согласно СП 131.13330 |  |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |

Примечания:

- При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.