Опросный лист №

для заказа теплообменного аппарата

| Наименование показателя |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| Тип аппарата |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |
| Расчетный срок службы, лет |  |  |  |
| Количество ходов по трубному пространству |  |  |  |
| Расположение аппарата |  |  |  |
| Материал основных элементов |  |  |  |
| Трубное пространство |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  |
| Компонентный состав рабочей среды |  | Предоставить в приложении |  |
| Агрегатное состояние среды |  |  |  |
| Диаметр трубы трубного пучка, мм |  |  |  |
| Количество труб |  |  |  |
| Материал труб |  |  |  |
| Рабочее давление, МПа (изб.) |  |  |  |
| Расчетное давление, МПа (изб.) |  |  |  |
| Пробное давление, МПа (изб.) |  |  |  |
| Рабочая температура, не более, °С |  |  |  |
| Расчетная температура, °С |  |  |  |
| Расход рабочей среды, кг/час |  |  |  |
| Потери давления в трубном пространстве, не более, МПа (изб.) |  |  |  |
| Температура на входе, °С |  |  |  |
| Температура на выходе, °С |  |  |  |
| Межтрубное пространство |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  |
| Компонентный состав рабочей среды |  | Предоставить в приложении |  |
| Агрегатное состояние среды |  |  |  |
| Рабочее давление, МПа |  |  |  |
| Расчетное давление, МПа |  |  |  |
| Пробное давление, МПа |  |  |  |
| Рабочая температура, не более, °С |  |  |  |
| Расчетная температура, °С |  |  |  |
| Расход рабочей среды, кг/час |  |  |  |
| Потери давления в межтрубном пространстве, не более, МПа (изб.) |  |  |  |
| Температура на входе, °С |  |  |  |
| Температура на выходе, °С |  |  |  |
| Установка | Запас по производительности, % |  |  |
|  | Теплоизоляция | Да/нет |  |
|  | Материал теплоизоляции |  |  |
|  | Комплект переносных опор трубопроводов | Да/нет |  |
|  | Необходимость в байпасной линии теплообменника | Да/нет |  |
| Шкаф локальной системы управления | Размещение (операторная заказчика/ на установке) |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 |  |  |
|  | Класс зоны по ПУЭ |  |  |
|  | Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP) |  |  |
|  | Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита |  |  |
| Характеристика района эксплуатации | Район эксплуатации |  |  |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |  |
|  | Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330 |  |  |
|  | Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 |  |  |
|  | Зона влажности согласно СП 131.13330 |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы |  |  |
| Особые требования | Антикоррозионное покрытие - наружнее; - внутреннее. |  |  |
|  | Требования к ЗИП |  |  |
|  | Дополнительные услуги: - ШМР; - ПНР; транспортировка. |  |  |
| Система газоанализа |  | Да/нет |  |
| Сведения по электроснабжению | Категория надежности электроснабжения первая (уточнить при необходимости) |  | Да |
|  | Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/небронированный |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |