Опросный лист №

для заказа Системы измерений количества газа (СИКГ)

| Наименование показателя |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  |
| Способ измерения газа |  |  |  |  |
| Категория СИКГ по производительности |  |  |  |  |
| Класс СИКГ по месту размещения |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к ст. у, % |  |  |  |  |
| Вид исполнения СИКГ |  | открытая / закрытая |  |  |
| Нормативные ссылки |  |  |  |  |
| Район строительства и климатические условия | Район строительства |  |  |  |
|  | Абсолютная мин. температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Абсолютная макс. температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64 |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  |  |  |
| Физико-химические свойства измеряемой среды | Наименование среды |  |  |  |
|  | Компонент | Мин. | Норм. | Макс. |
|  |  | Содерж., мольн. доля |  |  |
|  | CН4 (метан) |  |  |  |
|  | C2H6 (этан) |  |  |  |
|  | C3H8 (пропан) |  |  |  |
|  | и-C4H10 (и-бутан) |  |  |  |
|  | н-C4H10 (н-бутан) |  |  |  |
|  | и-C5H12 (и-пентан) |  |  |  |
|  | н-C5H12 (н-пентан) |  |  |  |
|  | Сумма С6+ |  |  |  |
|  | O2 (кислород) |  |  |  |
|  | CO2 (диоксид углерода) |  |  |  |
|  | N2 (азот) |  |  |  |
|  | Относительная влажность газа |  |  |  |
|  | Плотность при ст. у. |  |  |  |
| Технологические параметры | Расчетный расход при ст. у., м3/ч |  |  |  |
|  | Температура газа, °С |  |  |  |
|  | Рабочее давление газа, МПа |  |  |  |
|  | Расчетное давление газа, МПа |  |  |  |
| Требования к функциям СИКГ | Автоматическое определение расхода и количества газа, приведенного к стандартным условиям, формирование и хранение отчетов о результатах измерений за отдельные периоды (час. сутки, месяц, год) | да / нет |  |  |
|  | Визуальное отображение информации о значениях измеряемых параметров и состоянии СИ и технологического оборудования на оперативной панели оператора или компьютере | да / нет |  |  |
|  | Передача на верхний уровень и. при необходимости, потребителю газа отчетов о расходе и количестве газа, а также качественных показателей газа (для СИКГ. оснащенных СИ качества газа) | да / нет |  |  |
|  | Дистанционное управление запорной арматурой, автоматизированное управление технологическим оборудованием (объем автоматизации определяется на этапе ТЗ) | да / нет |  |  |
|  | Измерения в автоматическом режиме и ввод в вычислитель: - компонентного состава газа; - плотности газа при стандартных условиях: - температуры точки росы по воде; - температуры точки росы по углеводородам: - теплотворной способности газа | да / нет |  |  |
|  | Контроль метрологических характеристик ПР | да / нет |  |  |
|  | Обеспечение 100 %-ного резервирования ИК | да / нет |  |  |
|  | Фильтрация газа и очистки фильтров | да / нет |  |  |
|  | Резервная ИЛ | да / нет |  |  |
|  | Пломбирование запорной арматуры, открывание которой приводит к изменению результатов измерений | да / нет |  |  |
|  | Возможность осмотра и очистки внутренней полости ИЛ | да / нет |  |  |
|  | Слив конденсата из оборудования и трубопроводов через дренажные трубопроводы | да / нет |  |  |
|  | Сбор конденсата в подземную (надземную) емкость | да / нет |  |  |
|  | Наличие дренажных трубопроводов, а также их промывка или пропарка | да / нет |  |  |
|  | Возможность подключения к свече сброса газа ИЛ | да / нет |  |  |
| Требования к ИЛ | Число ИЛ |  |  |  |
|  | Число резервных ИЛ |  |  |  |
|  | Условный диаметр ИЛ |  |  |  |
|  | Возможность продувки ИЛ до и после ПР |  |  |  |
|  | Вид ИЛ | разборные / цельные |  |  |
|  | Вид входных кранов |  |  |  |
|  | Вид выходных кранов |  |  |  |
|  | Вид привода кранов |  |  |  |
|  | Байпасная запорная арматура |  |  |  |
|  | Обогрев ИЛ и подводящего трубопровода |  |  |  |
|  | Термоизоляция ИЛ и подводящего трубопровода |  |  |  |
| Требования к ПР | Допустимые потери давления на ПР |  |  |  |
|  | Тип ПР |  |  |  |
|  | Требования по взрывозащите |  |  |  |
|  | Исполнение вторичного блока электроники (преобразователя) |  |  |  |
|  | Электропитание |  |  |  |
| Требования к СОИ | Вычислитель |  |  |  |
|  | СОИ |  |  |  |
|  | Измерители физико-химических показателей |  |  |  |
|  | Требования к архивам |  |  |  |
|  | Требование к выводимым на дисплей данным |  |  |  |
|  | Возможность замены измеренных значений параметров константами |  |  |  |
|  | Возможность считывания с вычислителя через устройства прием/передачи информации (переносного устройства сбора информации, компьютера и т.п.) архивной информации |  |  |  |
|  | Резервирование вычислителя |  |  |  |
|  | Резервное электропитание |  |  |  |
|  | Автоматическое определение объёмного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям. по каждой ИЛ и по СИКГ в цепом | да / нет |  |  |
|  | Измерения показателей качества газа при автоматическом отборе и испытаниях пробы газа | да / нет |  |  |
|  | Автоматическое отображение и регистрация измерительной и технологической информации | да / нет |  |  |
|  | Автоматический сбор и обработка сигналов, поступающих от всех измерительных преобразователей | да / нет |  |  |
|  | Автоматический контроль значений измеряемых величин, включение предупредительной сигнализации при их выходе за допускаемые пределы | да / нет |  |  |
|  | Автоматический контроль и учет состояния технологического оборудования, исполнительных устройств | да / нет |  |  |
|  | Автоматическая регистрация отклонений от заданных режимов работы, распознавание аварийных ситуаций и обеспечение срабатывания аварийной защиты | да / нет |  |  |
|  | Выработка установок для работы регуляторов, управление исполнительными механизмами в автоматическом режиме | да / нет |  |  |
|  | Автоматический контроль достоверности информации, правильности выполнения вычислений и команд управления | да / нет |  |  |
|  | Автоматическое обнаружение отказов технических и программных средств, нарушений измерительных каналов | да / нет |  |  |
|  | Применение паролей для исключения несанкционированного вмешательства и ошибочных действий персонала | да / нет |  |  |
|  | Отображение информации на экране компьютера и устройстве отображения и управления (оперативной панели) | да / нет |  |  |
|  | Формирование базы данных | да / нет |  |  |
|  | Ведение журнала аварийных и технологических сообщений | да / нет |  |  |
|  | Формирование и печать отчетных документе», протоколов нештатных и аварийных ситуаций | да / нет |  |  |
|  | Передача информации на более высокий уровень по согласованным протоколам обмена | да / нет |  |  |
| Требования к вспомогательному оборудованию и устройствам | Фильтры или фильтры-сепараторы |  |  |  |
|  | Пробоотборное устройство |  |  |  |
|  | УПП или струевыпрямители |  |  |  |
| Требования к метрологическому обеспечению | Перечень рабочих эталонов СИКГ |  |  |  |
|  | Метрологическая экспертиза технического задания на СИКГ |  |  |  |
|  | Метрологическая экспертиза проекта СИКГ |  |  |  |
| Требования к системам промышленной безопасности | Класс потребителей СИКГ в соответствии с классификацией, приведенной в ПУЭ |  |  |  |
|  | Цепи заземления |  |  |  |
|  | Устройства катодной зашиты |  |  |  |
|  | Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии |  |  |  |
|  | Защита от статического электричества |  |  |  |
|  | Экранирование кабелей |  |  |  |
|  | Электрическое освещение |  |  |  |
|  | Класс помещений СИКГ по пожаро- и взрывобезопасности |  |  |  |
|  | Класс наружных установок СИКГ по пожаро- и взрывобезопасности |  |  |  |
|  | Вид системы газового пожаротушения |  |  |  |
|  | Автоматический контроль загазованности |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |

Примечания:

- Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.