Опросный лист №

для заказа Системы измерений количества нефти (СИКН)

| Наименование показателя |  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |
| Способ измерения количества нефти |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтегазоводяной смеси, %, не более |  |  |  |  |  |
| Вид исполнения СИКН |  | открытая / закрытая |  |  |  |
| Район строительства и климатические условия | Район строительства |  |  |  |  |
|  | Абсолютная мин. температура воздуха, °С |  |  |  |  |
|  | Абсолютная макс. температура воздуха, °С |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64 |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  |  |  |  |
| Физико-химические свойства измеряемой среды | Диапазон изменения величины | Мин. |  | Норм. | Макс. |
|  | Обводнённость продукции, % |  |  |  |  |
|  | Газосодержание, м3/т |  |  |  |  |
|  | Газовый фактор, м3/м3 |  |  |  |  |
|  | Плотность нефти, кг/м3 |  |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость нефти, сСт а) при 20 °C б) при 50 °C |  |  |  |  |
|  | Температура, ºС: а) застывания нефти б) кристаллизации парафина |  |  |  |  |
|  | Количество мех.примесей (ТВЧ) на входе в СИКН, мг/л |  |  |  |  |
|  | Размер ТВЧ, мкм |  |  |  |  |
|  | Плотность ТВЧ, кг/м3 |  |  |  |  |
|  | Свойства нефти и газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) предоставьте в приложении. |  |  |  |  |
| Технологические параметры | Производительность, м3/ч |  |  |  |  |
|  | Температура, °С |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление, МПа |  |  |  |  |
|  | Расчетное давление, МПа |  |  |  |  |
| Требования к ИЛ | Наличие блоков фильтров | да / нет |  |  |  |
|  | Наличие струевыпрямителя | да / нет |  |  |  |
|  | Наличие контрольно-резервной линии измерения расхода | да / нет |  |  |  |
|  | Наличие эталонного оборудования | да / нет |  |  |  |
|  | Наличие регулятора расхода с электроприводом | да / нет |  |  |  |
|  | Число ИЛ |  |  |  |  |
|  | Число резервных ИЛ |  |  |  |  |
|  | Условный диаметр ИЛ |  |  |  |  |
|  | Возможность продувки ИЛ до и после ПР |  |  |  |  |
|  | Обогрев ИЛ и подводящего трубопровода |  |  |  |  |
|  | Термоизоляция ИЛ и подводящего трубопровода |  |  |  |  |
| Требования к БИК | Фильтры со съемными крышками (рабочий и резервный) | да / нет |  |  |  |
|  | Циркуляционные насосы (рабочий и резервный) | да / нет |  |  |  |
|  | Поточные СИ объемной доли воды в нефти (рабочий и резервный) | да / нет |  |  |  |
|  | Поточные СИ вязкости нефти и нефтепродуктов (для мазута) (рабочий и резервный) | да / нет |  |  |  |
|  | Поточное СИ массовой доли серы в нефти | да / нет |  |  |  |
|  | Индикатор (датчик) контроля наличия свободного газа (рабочий и резервный) в нефти | да / нет |  |  |  |
|  | Регулятор расхода | да / нет |  |  |  |
|  | Промывочный насос в блоке измерений показателей качества нефти | да / нет |  |  |  |
|  | Устройство контроля протечек на дренажном коллекторе | да / нет |  |  |  |
|  | Термостатирующий цилиндр в БИК | да / нет |  |  |  |
| Требования к ПР | Тип ПР |  |  |  |  |
|  | Требования по взрывозащите |  |  |  |  |
|  | Исполнение вторичного блока электроники (преобразователя) |  |  |  |  |
|  | Электропитание |  |  |  |  |
| Требования к СОИ | Автоматическое определение объёмного расхода и объема нефти по каждой ИЛ | да / нет |  |  |  |
|  | Измерения показателей качества газа при автоматическом отборе и испытаниях пробы газа | да / нет |  |  |  |
|  | Автоматическое отображение и регистрация измерительной и технологической информации | да / нет |  |  |  |
|  | Автоматический сбор и обработка сигналов, поступающих от всех измерительных преобразователей | да / нет |  |  |  |
|  | Автоматический контроль значений измеряемых величин, включение предупредительной сигнализации при их выходе за допускаемые пределы | да / нет |  |  |  |
|  | Автоматический контроль и учет состояния технологического оборудования, исполнительных устройств | да / нет |  |  |  |
|  | Автоматическая регистрация отклонений от заданных режимов работы, распознавание аварийных ситуаций и обеспечение срабатывания аварийной защиты | да / нет |  |  |  |
|  | Выработка установок для работы регуляторов, управление исполнительными механизмами в автоматическом режиме | да / нет |  |  |  |
|  | Автоматический контроль достоверности информации, правильности выполнения вычислений и команд управления | да / нет |  |  |  |
|  | Автоматическое обнаружение отказов технических и программных средств, нарушений измерительных каналов | да / нет |  |  |  |
|  | Применение паролей для исключения несанкционированного вмешательства и ошибочных действий персонала | да / нет |  |  |  |
|  | Отображение информации на экране компьютера и устройстве отображения и управления (оперативной панели) | да / нет |  |  |  |
|  | Формирование базы данных | да / нет |  |  |  |
|  | Ведение журнала аварийных и технологических сообщений | да / нет |  |  |  |
|  | Формирование и печать отчетных документов, протоколов нештатных и аварийных ситуаций | да / нет |  |  |  |
|  | Передача информации на более высокий уровень по согласованным протоколам обмена | да / нет |  |  |  |
| Требования к вспомогательному оборудованию и системам | АРМ оператора | да / нет |  |  |  |
|  | Подключение к поверочной установке | да / нет |  |  |  |
|  | Дополнительно |  |  |  |  |
| Требования к метрологическому обеспечению | Перечень рабочих эталонов СИКН |  |  |  |  |
|  | Метрологическая экспертиза технического задания на СИКН |  |  |  |  |
|  | Метрологическая экспертиза проекта СИКН |  |  |  |  |
| Требования к системам промышленной безопасности | Класс потребителей СИКН в соответствии с классификацией, приведенной в ПУЭ |  |  |  |  |
|  | Цепи заземления |  |  |  |  |
|  | Устройства катодной зашиты |  |  |  |  |
|  | Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии |  |  |  |  |
|  | Защита от статического электричества |  |  |  |  |
|  | Экранирование кабелей |  |  |  |  |
|  | Электрическое освещение |  |  |  |  |
|  | Класс помещений СИКН по пожаро- и взрывобезопасности |  |  |  |  |
|  | Класс наружных установок СИКН по пожаро- и взрывобезопасности |  |  |  |  |
|  | Вид системы газового пожаротушения |  |  |  |  |
|  | Автоматический контроль загазованности |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.