Опросный лист №

для заказа Системы измерений количества воды (СИКВ)

| Наименование показателя |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |  |
| Способ измерения количества воды |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, приведенного к стандартным условиям, %, не более |  |  |  |  |
| Вид исполнения СИКГ |  | открытая (на рамном основании) / закрытая (в блок-боксе) |  |  |
| Нормативные ссылки |  |  |  |  |
| Район строительства и климатические условия | Район строительства |  |  |  |
|  | Абсолютная мин. температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Абсолютная макс. температура воздуха, °С |  |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С |  |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64 |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  |  |  |
| Физико-химические свойства измеряемой среды | Диапазон изменения величины | Мин. | Норм. | Макс. |
|  | Плотность, кг/м3 |  |  |  |
|  | Количество мех.примесей (ТВЧ) на входе в СИКВ, мг/л |  |  |  |
|  | Размер ТВЧ, мкм |  |  |  |
|  | Свойства пластовой воды: - общая минерализация, мг/л, - в т.ч. по солям: - Cl Na+K Ca Mg |  |  |  |
|  | Дополнительные свойства рабочей среды предоставьте в приложении |  |  |  |
| Технологические параметры | Производительность, м3/ч |  |  |  |
|  | Температура, °С |  |  |  |
|  | Рабочее давление, МПа |  |  |  |
|  | Расчетное давление, МПа |  |  |  |
| Требования к функциям СИКВ | Автоматическое определение расхода и количества воды, формирование и хранение отчетов о результатах измерений за отдельные периоды (час, сутки, месяц, год) | да / нет |  |  |
|  | Визуальное отображение информации о значениях измеряемых параметров и состоянии СИ и технологического оборудования на оперативной панели оператора или компьютере | да / нет |  |  |
|  | Передача на верхний уровень и, при необходимости, потребителю воды отчетов о расходе и количестве воды, а также качественных показателей воды | да / нет |  |  |
|  | Дистанционное управление запорной арматурой, автоматизированное управление технологическим оборудованием (объем автоматизации определяется на этапе ТЗ) | да / нет |  |  |
|  | Контроль метрологических характеристик ПР | да / нет |  |  |
|  | Обеспечение 100 %-ного резервирования ИЛ | да / нет |  |  |
|  | Фильтрация воды | да / нет |  |  |
|  | Резервная ИЛ | да / нет |  |  |
|  | Пломбирование запорной арматуры, открывание которой приводит к изменению результатов измерений | да / нет |  |  |
|  | Возможность осмотра и очистки внутренней полости ИЛ | да / нет |  |  |
|  | Слив воды из оборудования и трубопроводов через дренажные трубопроводы | да / нет |  |  |
|  | Наличие системы пробоотбора | да / нет |  |  |
| Требования к ИЛ | Количество ИЛ |  |  |  |
|  | Количество резервных ИЛ |  |  |  |
|  | Условный диаметр подводящего трубопровода, мм |  |  |  |
|  | Возможность продувки ИЛ до и после ПР |  |  |  |
|  | Вид ИЛ | разборные / цельные |  |  |
|  | Вид привода входной арматуры |  |  |  |
|  | Вид привода выходной арматуры |  |  |  |
|  | Байпасная запорная арматура |  |  |  |
|  | Обогрев ИЛ и подводящего трубопровода |  |  |  |
|  | Термоизоляция ИЛ и подводящего трубопровода |  |  |  |
| Требования к ПР | Тип ПР |  |  |  |
|  | Требования по взрывозащите |  |  |  |
|  | Электропитание |  |  |  |
| Требования к системам промышленной безопасности | Класс потребителей СИКВ в соответствии с классификацией, приведенной в ПУЭ |  |  |  |
|  | Цепи заземления |  |  |  |
|  | Устройства катодной зашиты |  |  |  |
|  | Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии |  |  |  |
|  | Защита от статического электричества |  |  |  |
|  | Экранирование кабелей |  |  |  |
|  | Электрическое освещение |  |  |  |
|  | Класс помещений СИКВ по пожаро- и взрывобезопасности |  |  |  |
|  | Класс наружных установок СИКВ по пожаро- и взрывобезопасности |  |  |  |
|  | Вид системы газового пожаротушения |  |  |  |
|  | Автоматический контроль загазованности |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |

Примечания:

- При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.